| - DESTINO, ACTIVIDAD U OCUPACIÓN DE LA EDIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° de Predio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Aprobación: |  | Nuevo |  |  |  |  |  | Modificatorio |  |  |  |  |  |  |  |  | Ampliatorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parroquia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área del Terreno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |
| Clave Catastral: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sector: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocupación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Total (Área Bruta): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |
| Número de Plantas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de subsuelos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Unidades: | Vivienda: |  |  |  |  |  | Oficinas: |  |  |  |  | Comercio: |  |  |  |  |  |  |  | Bodegas: |  |  |  |  |  |  |
|  | Otros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de Construcción | Hormigón |  |  |  | Metálico |  |  |  |  |  | Madera |  |  |  |  |  |  |  | Mixto |  |  | Otros: |  |  |  |  |
| Contacto del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono celular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Estimado Usuario, llene el siguiente formulario con los valores solicitados o marque con una (X)

Imagen de Ubicación del Proyecto

| - SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Seguridad eléctrica contra incendios. |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las instalaciones eléctricas en toda la edificación cumplirán con los requisitos establecidos en el código Eléctrico Ecuatoriano CPE INEN 019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistema de Descargas Atmosféricas (Pararrayos). |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad |  | Nivel de Ubicación (m) |  |  | Cobertura (m) |  |  |  |  |  |  |  | Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Suministro de Gas Licuado de Petróleo GLP. |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Instalación: | Gas Centralizado |  | Batería de cilindros (centralita) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cilindro individual de 15 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilaciones superior e inferior 80 cm² c/u, en sitios de consumo de GLP: (Aplica para Instalaciones de Gas Centralizado y Centralitas de GLP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO |  |  |  |
| 2.4. Tipo de Instalación del Sistema de Calentamiento de agua: |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centralizado |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norma a cumplir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Generadores Estacionarios. |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Las instalaciones de estos equipos se realizarán en sectores de incendio independientes, se cumplirá lo establecido en el código eléctrico nacional, contarán con ventilación para enfriamiento y evacuación de gases de combustión y este sector será equipado con los siguientes elementos: Extintor de CO2, lámpara de emergencia, detector de calor y señalética. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos específicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norma a cumplir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Transformadores Eléctricos. |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Las instalaciones de estos equipos se realizarán en sectores de incendio independientes, se cumplirá lo establecido en el código eléctrico nacional y este sector será equipado con los siguientes elementos: Extintor de CO2, lámpara de emergencia, detector de humo y señalética. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos específicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norma a cumplir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Ascensores, escaleras mecánicas y transportadores. |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Las instalaciones de estos equipos se realizarán en sectores de incendio independientes, se cumplirá lo establecido en el código eléctrico nacional, y estos sectores serán equipados con los siguientes elementos: Extintor multipropósito, lámpara de emergencia, detector de humo y señalética. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalle: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Sistemas de control de humo. |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Se deberá proveer elementos y/o dispositivos de control que eviten la propagación de humo y fuego a través de los ductos de los sistemas de ventilación y aire acondicionado. Los ductos de instalaciones en general deberán sellarse para guardar estanqueidad horizontal y vertical para evitar la propagación de fuego y humo a los demás ambientes de la edificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalle: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9 Protección en cuarto de máquinas

Ubicación

Elementos específicos

Señalización

Norma a cumplir

| - ASPECTOS DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Protección de elementos estructurales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estructura de Madera |  |  |  | Estructura Metálica |  |  |  | Estructura Hormigón |  |  |  |
| Tratamiento ignífugo | SI |  | NO |  | SI |  | NO |  | SI |  | NO |  |
| RF (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2 Sectores Compartimentados |  | RF (min) |  | Nombre del sector |  |  |  | RF (min) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsuelo(s) |  |  |  | Cámara de Transformación |  |  |  |  |  |
| Cuarto de máquinas (Bombas, calderos, etc.) |  |  |  | Equipos de refrigeración |  |  |  |  |  |
| Bodegas de almacenamiento de elementos combustibles |  |  |  | Ducto de gradas |  |  |  |  |  |
| Contenedor de residuos sólidos |  |  |  | Otro: |  |  |  |  |  |
| 3.3 Puertas y Ventanas Corta Fuegos |  |  |  |  | SI |  | N/A |  |  |
| Ubicación de PCF y VCF | RF (min) |  | Ubicación de PCF y VCF |  |  |  |  | RF (min) |  |
| Vía de evacuación vertical (Ducto de gradas) |  |  | Vía de evacuación horizontal |  |  |  |  |  |  |
| Sectores compartimentados |  |  | Otro: |  |  |  |  |  |  |

| 4.MEDIOS DE EGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Sistema de presurización de escaleras (más de 7 plantas incluido subsuelos) |  |  |  |  | SI |  |  |  | N/A |  |  |
| 4.2 Iluminación de emergencia |  |  |  |  | SI |  |  |  | N/A |  |  |
| Tipo de Equipo | Individual con baterías recargables |  |  |  | Centralizado a energía de reserva |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo mínimo de Autonomía (mínimo 60 minutos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3Tipo de señalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo de Incendio |  |  | Recursos contra Incendios |  |  |  | Vías de Evacuación |  |  |  |  |

| - SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS: (Se verificará su ubicación en los planos EE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Dispositivos del sistema de detección y alarma de incendios: | ## Tipo | ## Ubicación | ## Altura Máx. | ## Longitud de separación | ## Especificaciones |
| ## Iniciación Manual (Pulsadores de emergencia) y Difusor de Sonido |  |  |  |  |  |
| ## Detectores puntuales de incendio (humo y/o calor) |  |  |  |  |  |
| ## Detectores automáticos de incendio (humo y/o calor) |  |  |  |  |  |
| Luces estroboscópicas |  |  |  |  |  |
| Panel de control |  |  |  |  |  |
| Cableado y canalización |  |  |  |  |  |
| Autonomía del Sistema (Fuente de Suministro Primaria y Secundaria) |  |  |  |  |  |

| - APARATOS DE NOTIFICACIÓN de Notificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APARATO |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - SISTEMA DE EXTINCIÓN A BASE DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variables para el cálculo Hidráulico para el sistema de extinción |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |
| Conexiones de Manguera | Clase I |  |  |  |  | Clase II |  |  |  |  |  |  | Clase III |  |  |  |  |
|  | Caudal de diseño: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPM |  |  |  |
|  | Presión de diseño (Punto más desfavorable): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSI |  |  |  |
| Sistema de Rociadores | Tipo de rociador: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caudal de diseño: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPM |  |  |  |
|  | Presión de diseño: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSI |  |  |  |
| Caudal total de Diseño (Sistema Combinado): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPM |  |  |  |
| Cabeza Dinámica Total (TDH): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m o (PSI) |  |  |  |
| Especificación de las Tuberías SCI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones de las Bombas Contra Incendios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bomba Principal: |  |  | Listada y Aprobada (UL/FM): |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | NO |  |  |
|  |  |  | Caudal Total (Capacidad Nominal): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPM |  |  |
|  |  |  | Cabeza Dinámica Total (TDH): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSI |  |  |
|  |  |  | Potencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HP |  |  |
|  |  |  | Tipo de Bomba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tipo de Succión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tipo de energía del Impulsor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuente de Energía Secundaria: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bomba Auxiliar (Jockey) |  |  | Capacidad Nominal(Caudal): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPM |  |  |
|  |  |  | Presión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSI |  |  |
|  |  |  | Potencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HP |  |  |
| Especificaciones de la fuente de suministro de agua contra incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen de suministro para incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| Tiempo de suministro de agua contra incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min |  |  |  |  |

| 8. SISTEMA DE EXTINCIÓN SIN AGUA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones de los extintores portátiles: (Describir los extintores que tiene su proyecto). |  |  |  |
| Tipo de Extintor | Capacidad | Cantidad | Ubicación |

| FIRMA PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE: |  |
| C.C: |  |
| Correo Electrónico Propietario/ Representante Legal: |  |
| Teléfono de Contacto: |  |

| FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE PROFESIONAL: |  |
| C.C: |  |
| Correo Electrónico Profesional Responsable: |  |
| Teléfono de Contacto: |  |

Por favor estimados inspectores atender el requerimiento.

DECLARO, Que la información consignada es verídica y corresponde a la realidad, que actuó de buena fe y que cumplo con las Normativas Aplicables Nacionales e Internacionales. Brindaré todas las facilidades necesarias al órgano de control para el ejercicio de las potestades de control y la verificación del cumplimiento de las Reglas Técnicas.

OBSERVACION GENERAL:

- Aplicar las recomendaciones para instalaciones de equipos contra incendios según:

        - Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios.

        - 2.-NEC-HS-CI-Contra-Incendios norma ecuatoriana de la construcción

        - Norma NFPA, Asociación Nacional de Protección contra el Fuego.

La Memoria técnica deberá contar con el siguiente contenido.

- Datos generales del proyecto.

        - Nombre del proyecto.

        - Dirección.

        - Área de terreno.

        - Propietario: nombres, email, teléfono celular de contacto.

        - Responsable del diseño del S.C.I.: nombres, email, teléfono celular de contacto.

- Descripción del proyecto.

        - Ocupación.

        - Área de construcción total (área bruta).

        - Numero de plantas.

        - Imagen ubicación del proyecto.

- Estructura del Proyecto.

        - Número de unidades: viviendas, departamentos, oficinas, comercios, bodegas.

        - Material de construcción.

- Clasificación de Riesgo, criterios técnicos y legales de diseño.

- Descripción del tipo de sistema a implementar:

        - Protección Contra Incendios.:  Resistencia al fuego de elementos estructurales protección de estos elementos estructurales, Sectores compartimentados y equipamiento en cuartos de servicio, Puertas y ventanas Corta Fuego,

        - Seguridad eléctrica. Componentes

        - Sistema de descarga atmosférica.

        - Suministro de Gas Licuado de Petróleo. Ventilación de equipos a gas. Gas centralizado.

        - Sistema de calentamiento de agua.

        - Medios de egreso, Iluminación de emergencia, señalización.

        - Memoria descriptiva del sistema automático de detección y alarma, aparatos de iniciación, panel de control, aparatos de notificación, cableado y canalización, alimentación del sistema de detección fuente se suministró primaria y secundaria (tipo de sistema, panel controlador, cableado a utilizarse seguridad para las instalaciones, detectores, pulsadores, luces estroboscópicas, sirena, datos técnicos).

        - Sistema de extinción a base de agua: Variables para el cálculo hidráulico:

          - Variables de Diseño (Basadas en el Riesgo). Determinan la demanda teórica de agua según lo que se va a proteger.

          - Variables de la Red de Tuberías: Caudal diámetro interno, factor C (Hazen-Williams), longitud equivalente, cambios de elevación, Especificaciones técnicas de las tuberías bajo norma NFPA 14 matriz, secundarias y ramales, tipo de tubo, diámetro, presión de trabajo, especificaciones de la boca de impulsión Siamesa, accesorios que se van a utilizar en el proyecto)

          - Cálculo de Rociadores – En caso de que aplique. (Factor K, presión mínima de operación).

          - Variables de suministro (Cálculo de Cisterna – Reserva de agua, especificaciones de la bomba contra incendios, bomba hockey datos técnicos, Indicar si las bombas contra incendios cumplen lo establecido en la NFPA 20, edición 2019. Las mismas deberán estar clasificados para uso en servicio continuo.

          - Tablero de control de bombas Contra Incendios – Describir los componentes del tablero.

        - Sistema de extinción sin agua. Especificaciones de los extintores portátiles.

- Zonificación de los equipos a implementar en el proyecto.

- Anexos:

Planos

- Plano de distribución del sistema hidráulico contra incendios, adicional un plano isométrico del proyecto. (ubicación de cuarto de Bombas, reserva hídrica, Gabinetes-BIE, boca de impulsión-siamesas, Rociadores, trayecto de tuberías)

- Plano de distribución del sistema de alarmas y detección de incendios (ubicación de detectores de humo, sensores de calor, panel central y tuberías de cableados).

Nota: Deberán ingresar las fichas técnicas completas de todos los equipos a utilizar en el sistema.